## Лист2
Поставщик / Supplier: |  |  |  | Для заполнения участником / To be filled in by the Participant Полное наименование участника, включая организационно-правовую форму / Participant's full name, including the form of legal entity's incorporation
No. | Название,характеристики / Name,products features | Ед. изм/ Units | Кол-во / Quantity | Наименование, характеристики предлагаемой продукции, сертификаты / Name, proposed products features, certificates | Наименование изготовителя и страну происхождения товара / Manufacturer name and the country of the goods origin | Стоимость за единицу, в долларах США без учета НДС / Cost per unit, in USD excl. VAT | Общая стоимость, в долларах США без учета НДС / Total cost, in USD excl. VAT
1 | Видеоэндоскоп Мегеон 33500 / Video Endoscope Megeon 33500 | шт/pcs | 1
2 | Комплект для визуального и измерительного контроля ВИК-1 (- С поверкой) / Set for visual and dimentional inspection VIK-1 (with inspection) | шт/pcs | 2
3 | Линейка измерительная металлическая двусторонняя 300 мм / Double-sided steel ruler 3000 mm | шт/pcs | 5
4 | Люксметр цифровой LXP-2 диап. измерения: 0-20000 Лк ф."SONEL" (Конструкция цифровой; Марка LXP-2; Технические характеристики диап. измерения: 0-20000 Лк; Фирма ф."SONEL" (- С поверкой)) / Digital light meter LXP-2 range 0-20000 lx “SONEL” (Digital design, brand LXP-2; technical parameters range 0-20000 lux. Brand “SONE;” (-with inspection)) | шт/pcs | 1
5 | Манометр виброустойчивый ТМ-520 Р.00 (0-0,6МПа) М20х1,5 класс точ.1,0 ф."Росма" ТУ 4212-001-4719015564-2008 (Манометр ТМ-520 Р.00, или аналог (0...0,6 МПа), класс 1.0, корпус нерж. сталь, д. корпуса 100 мм, мех-м - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз) / Vibration resistance pressure gauge TM-520 P.00 (0-0.6MPa) М20х1.5 class point 1.0 “Rosma” TS 4212-001-4719015564-2008 (Pressure gauge ТМ-520 Р.00 or similar (0…0.6 MPa), class 1.0, casing stainless steel, casing diameter 100 mm, mech-m – brass, connection thread M20x1.5 down) | шт/pcs | 10
6 | Набор образцов шероховатости с поверкой ОШС-ШП Rz 20; 40; 60; 80 (- С поверкой) / Roughness standards with inspection OShS-ShP (ОШС-ШП) Rz 20, 40, 60, 80 (with inspection) | шт/pcs | 2
7 | Термогигрометр одноканальный Темп-3.20 ООО НПП "Интерприбор" (- С поверкой) / One-Channel Thermal Hygrometer Temp-3.20 LLC D&R “Interpreibor” (-with inspection) | шт/pcs | 2
8 | Угломер нониусный с лупой 0-360 град, 5" 300 мм Micron (Тип нониусный с лупой; Значение отсчета 0-360 град, 5" 300 мм; Марка Micro (- С поверкой)) / Vernier protractor with a magnifying glass 0-360 degrees, 5” 300 mm Micron (Vernier type with a magnifying glass, range 0-380 degrees, ” 300 mm brand Micro (-with inspection)) | шт/pcs | 2
9 | Шаблон универсальный специалиста неразрушающего контроля TapiRUS (- С поверкой) / Tamplate for a non-destructive tests specialist TapiRUS (-with inspection) | шт/pcs | 2
10 | Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ШЦЦ-II-300 0,01 Регистр.№ 80932-21 с поверкой ф."Holex" (- С поверкой) / Digital vernier caliper ShTsTs-II-300 0.01 (ШЦЦ-II-300 0) Register No. 80932-21 brand “Holex” (-with inspection) | шт/pcs | 2
11 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 ((с поверкой) / Vernier caliper ShTs-I-125-0.05 (ШЦ-I-125-0,05) GIST 166-89 (with inspection) | шт/pcs | 8
12 | Стоимость доставки / Delivery price (to be filled in by the Participant)
| Общая стоимость без учета НДС / Total excl. VAT: | [5 empty] | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Участник вправе предложить аналогичный товар, предоставив полное техническое описание. / NOTE: The participant has the right to propose an equivalent product, providing a full technical description.
Место и условия поставки / Place and terms of delivery: |  | Площадка строительства АЭС «Эль-Дабаа» (район Эль-Даба, провинция Матрух, Арабская Республика Египет), DAP / the construction site El-Dabaa NPP (area of El-Dabaa, Matruh Province, Arab Republic of Egypt), DAP
Срок доставки: Заполняется Участником Предпочтительный срок поставки - до 01 мая 2023 г. Delivery period: To be filled in by the Participant Preferred delivery time - before May 01, 2023
Условия оплаты: Заполняется Участником Payment terms and conditions: To be filled in by the Participant
ИНН/ОГРН Заполняется Участником TAX ID/Reg.№ To be filled in by the Participant
Данные о Сертификатах Участника (Дилер/Производитель): Заполняется Участником Data on the Participant's Certificates (Dealer/ Manufacturer): To be filled in by the Participant
Информация о возможности гарантийного обслуживания и ремонта в сервисных центрах Египта Заполняется Участником Information on the possibility of warranty maintenance and repair in the service centers in Egypt To be filled in by the Participant
В соответствии с Техническим заданием, Местом и условиями поставки, Графиком выполнения работ/услуг, Проектом договора, предоставленными Покупателем в рамках RFPset EL_315 / In accordance with the Terms of Reference, Place and Terms of Delivery, Schedule of Works/Services, Draft Contract, provided by the Buyer within the RFPset EL_315
Дата / Date: _______________________________ (подпись, должность и ФИО уполномоченного представителя) печать (Authorized representative’s signature name and position) stamp