Информация о содержании работ (услуг) и их стоимости

Содержание и обслуживание лестничных клеток – 3,5 руб/кв. м.

2. Мытье окон:   а)    обычной конфигурации со сплошными стеклами, легкодоступные-1 раз в год

б) обычной конфигурации со сплошными стеклами, труднодоступные – 1 раз в год

в) со сложной конфигурацией рам  и стекол, легкодоступные – 1 раз в год

г) со сложной конфигурацией рам  и стекол, труднодоступные – 1 раз в год

3. Влажное подметание л/площадок и маршей с предварительным увлажнением:

а)  Лестничные площадки и марши – 4 раз в неделю

б) Мытье л/площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора – 1 раз в неделю

4. Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов с периодической сменой воды или моющего раствора:	а) Стены, окрашенные масляной краской – 2 раза в год

б) Двери - 2 раза в год

в) Подоконники - 2 раза в год

г) Оконные ограждения - 2 раза в год

д) Перила - 2 раза в год

е) Чердачные лестницы - 4 раза в год

ж) Отопительные приборы (радиаторы) - 2 раза в год

з) Плафоны - 2 раза в год

и) Почтовые ящики - 1 раз в месяц

к) Шкафы для электрощитков и слаботочных устройств - 2 раза в год

л) Уборка крыш, чердаков, подвалов - 1 раз в год

Содержание и обслуживание придомовой территории – 4,35 руб/кв.м.

а) Очистка территории от наледи без предварительной обработки хлоридами (крыльцо, подъезды) – по мере необходимости.

б) Сдвигание свежевыпавшего снега – по мере необходимости.

в) Подметание свежевыпавшего снега  без предварительной обработки территории песком - по мере необходимости.

г) Очистка территории от наледи и льда с  предварительной обработкой хлоридами – по мере необходимости.

д) Уборка отмосток - по мере необходимости.

е) Уборка газонов средней засоренности - по мере необходимости.

ж) Уборка газонов сильной засоренности – по мере необходимости.

з) Сметание снега со ступеней и площадок – по мере необходимости.

и) Посыпка территории песком – по мере необходимости.

к) Уход за бетонными ступенями и площадками перед входом в подъезд – 5 раз в неделю.

л) Уборка газонов от случайного мусора – 5 раз в неделю.

м) Подметание  территории   - 5 раз в неделю.

н) Уборка приямков – 5 раз в неделю.

о) Очистка от наледи и льда  крышек люков пожарных колодцев – по мере необходимости.

п) Перекидывание снега и скола – по мере необходимости.

р) Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки  (к месту складирования) - 1 раз в год

Текущий ремонт и обслуживанию сантехнического оборудования – 1,31 руб/кв.м.

1. Обследование состояния инженерных систем и устройств (система ТС, система ГВС, система ХВС, система Водоотведения, система отведения ливневых вод).

2. Гидравлические испытания на прочность системы ТС (опрессовка).

3. Гидропневматическая промывка системы ТС.

4. Гидропневматическая промывка теплоузла.

5. Пуск системы ТС (подача тепла).

6. Прочистка стояков системы Водоотведения.

7. Ремонт локального дефекта системы ТС или ВС (свищ).

8. Ремонт местный системы ТС или ВС (без сварки).

9. Ремонт местный системы ТС или ВС (со сваркой).

10. Ремонт местный системы Водоотведения и Отведения ливневых вод без замены.

11. Замена участка трубопроводов ТС или ВС с проходкой стен или перекрытий.

12. Замена прибора отопления без сварки  (без учета стоимости  материалов).

13. Замена прибора отопления со сваркой  (без учета стоимости  материалов).

14. Замена участка трубопровода Водоотведения или Отведения ливневых вод без проходки перекрытия.

15. Замена участка трубопровода Водоотведения или Отведения ливневых вод с проходкой перекрытия.

16. Устранение засора стояка Водоотведения.

17. Устранение подпора лежака.

Текущий ремонт и обслуживанию электротехнического оборудования – 0,87 руб/кв.м

1. ТО и ТР оборудования подъезда.

2. Обследование состояния электросетей фасадного освещения.

3. Проверка заземления трубопроводов.

4. Проверка заземления оборудования подъезда.

5. Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов оборудования подъезда.

6. ТО и ТР общедомового электрооборудования, относящегося к  квартире.

7. Проверка заземления общедомового электрооборудования, относящегося к  квартире.

8. Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов общедомового электрооборудования, относящегося к  квартире.

9. Ремонт электропроводки.

10. Ремонт светильников в подъезде.

11. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке с заменой автомата.

12. Ремонт запорных устройств и закрытие на замки щитков, шкафов электротехнического оборудования.

13. Замена лампочек.

14. Текущее обслуживание и ремонт лифтов.

Текущий ремонт и обслуживанию конструктивных элементов здания – 0,87 руб/кв.м.

1. Обследование состояния строительных конструкций и конструктивных элементов жилого дома.

2. Обследование состояния системы вентиляции помещений.

3. Проверка закрытия чердаков и подвалов.

4. Закрытие и раскрытие продухов.

5. Дератизация подвалов.

6. Дезинфекция первичная подвалов.

7. Дезинфекция повторная подвалов.

8. Организация инженерно-строительной экспертизы технического состояния жилого дома.

9. Ремонт системы вентиляции помещений.

10. Укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации.

11. Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки.

12. Локальный ремонт кровли.

13. Малый ремонт створных оконных переплетов без снятия с места.

14. Малый ремонт дверных полотен без  снятия с места.

15. Ремонт дверей (вставка фанеры, ДВП).

16. Навеска, укрепление или регулировка пружин и амортизаторов на входных дверях (при отсутствии домофона).

17. Вставка недостающих и укрепление стекол в дверных и оконных заполнениях.

18. Прочистка каналов дымоходов и вентиляции.

19. Укрепление козырьков и ограждений крылец.

20. Ремонт ступеней с заделкой отбитых мест и небольших выбоин.

21. Ремонт поручня.

22. Заделка выбоин в цементных полах.

23. Исправление бордюров.

24. Окраска урн.

25. Погрузка, вывоз, размещение крупногабаритного и строительного мусора.

Вывоз и размещение ТБО – 4,18 руб/кв.м

Расходы аварийно-диспетчерской службы – 0,41 руб/кв.м

Расходы на расчетно-кассовое обслуживание – 0,46 руб/кв.м

Управление – 1 руб/кв.м

Доход ООО «ТИТАНЖИЛКОМ» - 2,15 руб/кв.м

В указанную стоимость входит выполнение иных работ, входящих в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г.